## LAI
LAIs
LAI N° 2464-2021 ATERRO ANCHIETA | Ampliação | Status | Relatório de condicionantes
| Fase III A - área útil de 7.895,84 m² | EXECUTADO | PROTOCOLADO
| Fase III B - área útil de 7.895,84 m²; | EXECUTADO | PROTOCOLADO
| Fase III C - área útil de 7.895,84 m²; | EXECUTADO | PROTOCOLADO EM 11/07/2025
Fase IV - área útil de 15.280,19 m²;
Lagoa pulmão para equalização de vazão e bombeamento de líquidos percolados ao sistema de tratamento de efluentes existente
04 poços de monitoramento de águas sub-superficiais
Condições específicas
3.1. Devem ser observados os documentos apresentados, especialmente o projeto técnico de ampliação do aterro sanitário, o Estudo de Conformidade Ambiental - ECA e o projeto de estabilidade dos taludes, conforme apresentados, mediante apresentação de relatório técnico de conformidade ambiental da implantação do empreendimento, com registro fotográfico e Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, na conclusão das obras para cada etapa prevista no projeto de ampliação do aterro sanitário;
3.2. Deverá ser formalizada a Licença Ambiental de Operação - LAO para autorizar o funcionamento de cada etapa, após à conclusão das obras pertinentes de implantação, de modo que a LAO vigente do aterro sanitário em operação seja substituída para a inclusão das etapas de ampliação;
3.3. Deverá ser apresentado Termo de Quitação da Compensação Ambiental do SNUC para a emissão da próxima LAO;
3.4. Observar o funcionamento e a manutenção em condições adequadas dos sistemas de controle ambiental existentes pelo aterro sanitário em operação;
3.5. Deve ser observado o uso do Sistema de Controle de Movimentação de Resíduos e de Rejeitos - MTR, para quaisquer movimentação de resíduos sólidos, através de transporte rodoviário, para fora do empreendimento, no que for pertinente;
3.6. Devem ser observadas as Áreas de Preservação Permanente - APP, conforme o disposto na Lei Federal 12.651/2012, associadas as duas aflorações naturais de água identificadas para o projeto de ampliação do aterro sanitário;
vegetação arbórea, deve ser implantado o cercamento das respectivas APP, com placas de identificação, provendo ainda o plantio de mudas de vegetação nativa, cuja situação deve estar abordada no relatório técnico de conformidade ambiental mencionado;
3.8. Os equipamentos de controle ambientais pertinentes deverão ser mantidos e operados adequadamente, de modo a conservar a eficiência, sendo tal responsabilidade única e exclusiva do empreendedor;
3.9. As alterações no atual projeto deverão ser precedidas de Licenças, observando o disposto na legislação ambiental pertinente.
Prazo de validade: 11/05/2027
CVC SFS

## Capa
LAO | CONDICIONANTE | FREQUÊNCIA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
LAO N° 3482/2025 ATERRO ANCHIETA | EFLUENTE |  | FEV: 19/02/2025; MAI: 2025-05-21; AGO: 2025-08-20; NOV: 2025-11-18
| ÁGUA SUBTERRÂNEA |  | FEV: 19/02/2025; MAI: 2025-05-22; AGO: 2025-08-20; NOV: 2025-11-18
| ÁGUA SUPERFICIAL |  | FEV: 19/02/2025; MAI: 2025-05-23; AGO: 2025-08-20; NOV: 2025-11-18
| Emissão de gases |  | MAR: 2026
| Relatório Trimestral |  | JUN: 2025-06-23; JUL: 2025-07-21
| Relatório Anual (2024) |  | JUN: 2025-06-23
LAO Nº 003-2023 PEV Estados | Relatório Anual (2025) |  | JAN: 2026
LAO Nº 004-2024 PEV Barra | Acompanhamento Projeto de Arborização | bar: MAI; NOV
| Relatório Anual (2025) |  | JAN: 2026
LAO N° 3116/2024 ATERRO ERVAL VELHO | EFLUENTE |  | MAR: 2025-03-20; SET: 2025-09-17
| ÁGUA SUPERFICIAL |  | MAR: 2025-03-20
MONITORAMENTO GEOTÉCNICO | bar: JAN; ABR; JUL; OUT
RUÍDO (anual)
| Relatório Anual (2025) |  | JAN: 2026
LAO N° 7181/2020 ATERRO ITAJAÍ | EFLUENTE
ÁGUA SUBTERRÂNEA | bar: JAN; JUN
ÁGUA SUPERFICIAL
AUTOCLAVE | bar: JAN; JUL; OUT
PROCESSOS EROSIVOS
Educação Ambiental nas Escolas | bar: JUN; DEZ
Educação Ambiental População | bar: DEZ
| Relatório Mensal |  | MAI: 2025-05-29; JUL: 2025-07-18
LAO N° 2511/2025 ATERRO JOINVILLE | EFLUENTE | Mensal
| ÁGUA SUBTERRÂNEA | Trimestral | bar: JAN; ABR; JUL; OUT
| ÁGUA SUPERFICIAL | Mensal | bar: JAN; MAR; MAI; JUL; SET; NOV
| QUALIDADE DO AR | Semestral | bar: MAI; OUT
| PROCESSOS EROSIVOS | Bimestral | bar: JAN; MAR; MAI; JUL; SET; NOV
| MONITORAMENTO DE RUÍDOS | Semestral | bar: ABR; OUT
| PLUVIAL | Bimestral | bar: JAN; ABR; JUN; AGO; OUT; DEZ
| DRENO TESTEMUNHO | Semestral | bar: ABR
| PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL (anual) | Anual | bar: ABR
| Relatório Frente de Serviço | Mensal | JUL: 2025-07-18
| Relatório Anual (2025) | Anual | JAN: 2026-01-01
LAO N° 3160/2025 URE JOINVILLE | 1. EMISSÕES ATMOSFÉRICAS | SEMESTRAL | bar: MAI; OUT
| 2. QUALIDADE DO AR | SEMESTRAL | bar: MAI; OUT
| 3. RUÍDOS | SEMESTRAL | bar: FEV; ABR; JUL; OUT
| 4. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS | SEMESTRAL | bar: ABR; OUT
| 5. ÁGUAS DE DRENAGEM PLUVIAL | BIMESTRAL | bar: JAN; ABR; JUN; AGO; OUT; DEZ
| 6. QUALIDADE DAS ÁGUAS DE REUSO | SEMESTRAL | bar: MAI; OUT
| 7. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS | ANUAL | bar: DEZ
| 8. PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ANUAL | bar: DEZ
| 9. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL | ANUAL | bar: DEZ
LAO N° 3552/2023 ATERRO SAUDADES | EFLUENTE |  | FEV: 2025-02-19; ABR: 2025-04-16; JUN: 2025-06-17; AGO: 2025-08-20; OUT: 2025-10-22; DEZ: 2025-12-10
| ÁGUA SUPERFICIAL |  | FEV: 2025-02-19; ABR: 2025-04-16; JUN: 2025-06-17; AGO: 2025-08-20; OUT: 2025-10-22; DEZ: 2025-12-10
| ÁGUA SUBTERRÂNEA |  | OUT: 2025-10-22
| MONITORAMENTO GEOTÉCNICO (semestral) |  | JAN: 2025-01-22; ABR: 2025-04-09; JUL: 2025-07-09
Declaração de Movimentação de Resíduos (semestral)
| Emissão de gases |  | MAR: 2026
| Relatório Anual (2025) |  | MAR: 2026-03-31
LAO N° 2206/2025 ATERRO XANXERÊ | EFLUENTE |  | 2025-01-22 | 2025-02-18 | 2025-03-19 | 2025-04-15 | 2025-04-20 | 2025-06-16 | 2025-07-22 | 2025-08-19 | 2025-09-16 | 2025-10-21 | 2025-11-14 | 2025-12-09
21/08/2025 relatório
| ÁGUA SUBTERRÂNEA |  | 2025-07-22: 2025-07-22; 2025-08-19: 21/08/2025 relatório
| MONITORAMENTO GEOTÉCNICO |  | 2025-01-22: 2025-01-21; 2025-07-22: 2025-07-08; 2025-08-19: 21/08/2025 relatório
EMISSÃO ATMOSFÉRICA (Anual)
RUÍDO (anual)
RECEBIMENTO DE RESÍDUOS
| Relatório Anual (2025) |  | 2025-03-19: 2026-03-31
LAO Nº 2171/2025 ITAJAÍ BIOGÁS
LAO Nº 12.987/2025 ETR SÃO MIGUEL DO OESTE | Limpeza anual do sistema de tratamento de efluentes sanitários | ANUAL | bar: 2025-10-21
| Manutenção periódica da caixa de armazenamento de lixiviado | ANUAL | bar: 2025-10-21

## Anchieta
Empreendimento | Aterro Anchieta
Processo | RSU/00063/CRO
FCEI | 694606
CODAM | SÃO MIGUEL D'OESTE / CEO
Licença | LAO 3482/2025
Emissão | 2025-09-22
Validade | 2029-09-22
Atividade principal | Aterro sanitário
Atividade secundária | Central de triagem; Autoclave; Tanque combustível
Capacidade | 214 t/dia
Endereço | LINHA CAMARGO, S/N, INTERIOR, LOTE RURAL 13, Anchieta/SC - CEP 89970-000
Áreas | Fase I, Fase II, Fase IIIA, Fase IIIB e Fase IIIC
Condicionantes | Relatório técnico anual
Efluentes
Frequência | TRIMESTRAL
Pontos | P1 - Entrada 1ª Lagoa (efluente bruto)
P2 - Saída Físico-Químico (efluente tratado)
Parâmetros | Chumbo Total
Cianeto Total
Cloreto Total
Cobre Dissolvido
Coliforme Fecal
Coliforme Total
Cromo Total
Demanda Bioquímica de Oxigênio
Demanda Química de Oxigênio
Fósforo Total
Mercúrio Total
Níquel Total
Nitrogênio Total
Óleo e Graxa
Oxigênio Dissolvido
pH
Temperatura Amostra
Zinco Total
Águas subterrâneas
Frequência | TRIMESTRAL
Pontos | Poço Monitoramento - PM01
Poço Monitoramento - PM02
Poço Monitoramento - PM03
Poço Monitoramento - PM04
Parâmetros | Chumbo Total
Cianeto Total
Cloreto Total
Cobre Dissolvido
Coliforme Fecal
Coliforme Total
Cromo Total
Demanda Bioquímica de Oxigênio
Demanda Química de Oxigênio
Fósforo Total
Mercúrio Total
Níquel Total
Nitrogênio Total
Óleo e Graxa
Oxigênio Dissolvido
pH
Temperatura Amostra
Zinco Total
Águas superficiais
Frequência | TRIMESTRAL
Pontos | P3 - Rio Capetinga Montante
P4 - Rio Capetinga Jusante
P5 - Açude Montante
P6 - Açude Jusante
P7 - Surgência
Parâmetros | Chumbo Total
Cloreto Total
Coliforme Fecal
Coliforme Total
Cromo Total
Demanda Bioquímica de Oxigênio
Demanda Química de Oxigênio
Fósforo Total
Mercúrio Total
Nitrogênio Total
Óleo E Graxa
Oxigênio Dissolvido
pH
Temperatura Amostra
4.6. Deve ser observado uso de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos eletrônico (PGRS-e) e de Declaração de Movimentação de Resíduos Sólidos Urbanos (DMRSU), conforme a Portaria IMA 232/2021, para quaisquer movimentação de resíduos sólidos, através de transporte rodoviário, para fora do empreendimento, no que for pertinente;
Controle interno
Eficiência da autoclave
Frequência | TRIMESTRAL
Pontos | Autoclave - Ampola Branco
Autoclave - Meio da massa Ampola 1
Autoclave - Meio da massa Ampola 2
Autoclave - Meio da massa Ampola 3
Parâmetros | Bacillus Stearothermophilus

## BC_PEV Estados
Empreendimento | PEV Estados
Processo | 84.662/2023
CODAM | SEMAM
Licença | LAO 003/2023
Emissão | 2023-10-24
Validade | 2027-10-24
Atividade principal | Armazenamento temporário de resíduos Classe IIA, exceto eletroeletrônicos e eletrodomésticos pós-consumo.
Atividade secundária | "Armazenamento temporário de eletroeletrônicos e eletrodomésticos pós-consumo" e "Armazenamento temporário de resíduos Classe IIB"
Capacidade | Resíduos da Construção Civil: 120 m³/mês Resíduos volumosos (sofá, cama, colchão, eletroeletrônico, eletrodomésticos, móveis): 120 m³/mês Resíduos de podas de árvores: 60 m³/mês Resíduos recicláveis: 30 m³/mês
Endereço | Avenida Santa Catarina, nº 801, Bairro Estados
Condicionantes | Relatório técnico anual (até o dia 31 de janeiro de cada ano)
Condições específicas |  | Comprovação
6.1. | O empreendedor é o responsável pelo cumprimento das condições específicas e condicionantes dispostas na Licença Ambiental, devendo ser mantida cópia deste documento no local durante a instalação da atividade, sendo imprescindível que todos os profissionais envolvidos no empreendimento tenham conhecimento do expresso neste documento. | Foto da licença no local
6.2. | Quanto ao Programa de Gerenciamento de resíduos sólidos: 6.2.1. Os resíduos destinados ao local objeto do licenciamento deverão ser armazenados em caçambas metálicas separadas por classe, localizadas em área coberta e com piso impermeabilizado, a fim de receber destinação adequada. 6.2.2. As caçambas/lixeiras deverão permanecer em local de fácil acesso, com pavimentação, proteção contra intempéries, e segurança para evitar acesso de pessoas estranhas. 6.2.3. Todos os recipientes deverão ser devidamente rotulados e identificados de acordo com a NBR 7500:2011 | Foto das caçambas com identificação e cobertas
6.3. | Quanto ao Programa de operação e manutenção do sistema de drenagem pluvial: 6.3.1. Será realizado a inspeção e limpeza mensal dos seguintes dispositivos: Descarte de detritos, Descarte do escoamento inicial, Dispositivo de desinfecção, Bombas. Semestralmente será realizado inspeção e limpeza das calhas, e anualmente do reservatório. | Apresentação do plano de inspeção e limpeza executado
6.4. | Efluentes sanitários: O WC da guarita será ligado à rede da EMASA. | Foto da CI
6.5. | Proliferação de vetores: De modo a impedir a proliferação de vetores, os resíduos serão armazenados em local coberto, evitando assim o acumulo de água da chuva. | Foto da cobertura das caçambas
6.6. | Armazenamento e utilização de águas pluviais: O empreendimento contará com um reservatório de 1.000 litros que armazenará a água da chuva, devendo esta ser reutilizada com finalidade não potável. | Foto da cisterna
6.7. | Fica proibido o recebimento de resíduos classe I conforme classificação da NBR 10004:2004, devendo esta informação ser devidamente sinalizada no local com linguagem objetiva, indicando os resíduos domiciliares que fazem parte dessa classificação. | Foto da placa de orientação
6.8. | Atender aos programas e controles ambientais contidos na licença.
6.9. | Destinar os resíduos sólidos para lugares devidamente licenciados; | Apresentar as licenças dos locais de destinação
6.10. | Manter o local devidamente sinalizado;
6.11. | Apresentar anualmente (até o dia 31 de janeiro de cada ano), relatório detalhado com fotos, indicando o monitoramento das Condicionantes e dos Programas e Controles Ambientais contidos nesta licença, identificando os mesmos de forma individual (item por item) conforme ordem estabelecida; | Relatório
6.12. | Os relatórios deverão conter, no mínimo: i) Cópias dos Manifestos de Transporte de Resíduos e Rejeitos – MTR e dos Certificados de Destinação Final – CDF; ii) registro fotográfico, indicando o cumprimento das condicionantes descritas; iii) Cópia da ART do profissional responsável pela elaboração do relatório; iv) outros documentos comprobatórios pertinentes.

## BC_PEV Barra
Empreendimento | PEV Barra
Processo | 43.150/2024
CODAM | SEMAM
Licença | LAO 004/2024
Emissão | 2024-05-14
Validade | 2028-05-14
Atividade principal | Armazenamento temporário de resíduos Classe IIA, exceto eletroeletrônicos e eletrodomésticos pós-consumo.
Atividade secundária | "Armazenamento temporário de eletroeletrônicos e eletrodomésticos pós-consumo" e "Armazenamento temporário de resíduos Classe IIB"
Capacidade | Porte Pequeno
Endereço | Av. Hermógenes de Assis Feijó, S/N, Bairro Barra
Condicionantes | Relatório técnico anual (até o dia 31 de janeiro de cada ano)
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS E CONDICIONANTES |  | Comprovação
8.6 | O empreendedor deverá manter o Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (APPCI) vigente em local visível e de fácil acesso, quando couber. | Foto do alvará no local
8.7 | 8.7. O empreendedor deverá manter atualizadas as cópias de Licença de Operação de empresas que vierem a executar serviços de coleta/transporte/disposição/tratamento de resíduos/efluentes/emissões para o estabelecimento | LAOs dos destinadores
8.10.4 | 8.10.4. As caixas de gordura deverão ser periodicamente limpas, sendo que o empreendedor deverá manter cópia dos certificados das limpezas realizadas. | Comprovante da limpeza da caixa de gordura
8.11.1 | O empreendedor deverá manter o Programa de Emissão Atmosférica durante todo o prazo de vigência da Licença Ambiental. Visa controlar a opacidade da fumaça dos veículos movidos a óleo diesel pertencentes à empresa. Para tanto, será realizada a avaliação da fumaça emitida pelos veículos; caso seja constatada ultrapassagem dos padrões pela equipe técnica, o veículo será reprovado, não recebendo o Selo Despoluir e sendo encaminhado para diagnóstico e serviços de manutenção corretiva. O monitoramento será realizado conforme validade do Relatório de Avaliação Veicular Ambiental, o qual atualmente é válido por 1 (um) ano. | Apresentar Relatório de Avaliação Veícular dos poliguindastes
8.11.2 | O empreendedor deverá manter o Projeto de Arborização por um período mínimo de 24 meses, incluindo a realização de ações de manejo e manutenção, tais como tutoramento, utilização de protetores, irrigação, desbrote, replantio (caso necessário) e poda Manutenção e monitoramento dos 03 exemplares plantados no passeio público, por um período mínimo de 24 meses. | Envio de relatório semestral Novembro/2024 Maio/2025

## Erval Velho
Empreendimento | Aterro Erval Velho
Processo | RSU/10193/CRP
FCEI
CODAM | JOAÇABA
Licença | LAO 3116/2024
Emissão | 2024-09-02
Validade | 2028-09-02
Atividade principal | Aterro sanitário
Atividades inerentes | Central de triagem
Capacidade | 87,28 t/dia
Endereço | LINHA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, S/N, INTERIOR - 89613-000
Áreas
Condicionantes | Relatório técnico anual
Efluentes
Frequência | SEMESTRAL
Pontos | P1 - Entrada Lagoa Equalização (efluente bruto)
P2 - Saída Físico-Químico (efluente tratado)
Parâmetros | Demanda Bioquímica de Oxigênio
Nitrogênio Amoniacal Total
Óleos Vegetais E Gordura Animal
pH
Sólido Sedimentável
Surfactantes Aniônicos
Águas superficiais
Frequência | ANUAL
Pontos | P1 - Afluente Lageado Veado - a jusante do aterro de curtume
P2 - Afluente Lageado Veado - a jusante do aterro sanitário
Parâmetros | Cianobactérias
Clorofila-A
Coliformes Termotolerantes
Cor Verdadeira/Real
Demanda Bioquímica De Oxigênio
Escherichia Coli
Fósforo Total
Nitrato
Nitrito
Nitrogênio Amoniacal Total
Óleos e Graxas
Oxigênio dissolvido
pH
Turbidez
6.2 - Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local deverão estar em conformidade com os parâmetros preconizados na Resolução CONAMA nº 001/90 e NBR 10.151/2020.
6.3 - Deve ser prevista medição do recalque e estabilidade do solo durante a operação e após a conclusão do empreendimento, com indicação do método de medição adotado (NBR 8419/1992)
6.6 - Realizar limpeza da fossa séptica conforme frequência recomendada pelo técnico responsável e encaminhar ao IMA os comprovantes de destinação do lodo para empresa licenciada
Drenagem subsuperficial
Frequência | COLETA ÚNICA (MARÇO/2025)
Ponto | Drenagem subsuperficial
Parâmetros | DBO
DQO
Nitrogênio Amoniacal Total

## Itajaí
Empreendimento | Aterro Itajaí
Processo | RSU/00047/CVI
FCEI
CODAM | Itajaí
Licença | LAO 7181/2020
Emissão | 2020-12-08
Validade | 2024-12-08
Atividade principal | Aterro sanitário
Atividade secundária | Unidade de Redução Microbiana de Resíduos de Serviços de Saúde
Capacidade | 200 t/dia
Endereço | Rua João Thomaz Pinto, Itajaí - SC
Áreas | 1ª Etapa (Fase 1 e 2), 2ª etapa, 3ª etapa (fase 1, 2, 3 e 4),
Condicionantes | Relatório técnico anual
Efluentes
Pontos | P1 - BRUTO
P2 - TRATAADO
Frequência | MENSAL
Parâmetros | Bário total
Boro total
Cádmio total
Chumbo total
Cianeto livre
Cianeto total
Cromo trivalente
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias a 20°C)
Demanda Química de Oxigênio (DQO)
Detergentes Aniônicos
Escherichia Coli
Estanho total
Fenóis totais
Ferro dissolvido
Fluoreto total
Fósforo Total
Manganês dissolvido
Materiais flutuantes
Mercúrio total
Níquel total
Nitrato (expresso em N)
Nitrogênio Amoniacal Total
Óleos minerais
Óleos vegetais e Gorduras Animais
Oxigênio Dissolvido
pH
Sólidos Sedimentáveis
Temperatura
Toxicidade Aguda - Daphnia magna *
Toxicidade Aguda - Vibrio fisheri *
Frequência | SEMESTRAL
Parâmetros | Arsênio total
Benzeno
Clorofórmio
Cobre dissolvido
Cromo hexavalente
Dicloroeteno (somatório de 1,1 + 1,2cis + 1,2 trans)
Etilbenzeno
Prata total
Selênio total
Sulfeto
Tolueno
Estireno
Tetracloreto de carbono
Tricloroeteno
Xileno
Zinco total
Águas subterrâneas
Pontos | PM1 a PM31
Frequência | SEMESTRAL
Parâmetros | Inorgânicos
Alumínio
Alumínio Dissolvido
Antimônio
Antimônio Dissolvido
Arsênio
Arsênio Dissolvido
Bário
Bário Dissolvido
Boro
Boro Dissolvido
Cádmio
Cádmio Dissolvido
Chumbo
Chumbo Dissolvido
Cobalto
Cobalto Dissolvido
Cobre
Cobre Dissolvido
Cromo
Cromo Dissolvido
Ferro
Ferro Dissolvido
Manganês
Manganês Dissolvido
Mercúrio
Mercúrio Dissolvido
Molibdênio
Molibdênio Dissolvido
Níquel
Níquel Dissolvido
N-Nitrato
Prata
Prata Dissolvido
Selênio
Selênio Dissolvido
Zinco
Zinco Dissolvido
Vanádio
Vanádio Dissolvido
Hidrocarbonetos aromáticos voláteis
Benzeno
Estireno
Etilbenzeno
Tolueno
Xileno
Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos
Antraceno
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Benzo(g,h,i)perileno
Benzo(k)fluoranteno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Fenantreno
Indeno(1,2,3,cd)pireno
Naftaleno
Frequência | ANUAL
Parâmetros | Óleos e graxas totais
DBO
DQO
Sulfato
Metano
Condutividade
OD
pH
Potencial Redox
Benzenos clorados
1,2 Diclorobenzeno
1,4 Diclorobenzeno
1,2,3 Triclorobenzeno + 1,2,4 Triclorobenzeno + 1,3,5 Triclorobenzeno
Hexaclorobenzeno
Monoclorobenzeno
Etanos clorados
1,1 Dicloroetano
1,2 Dicloroetano
1,1,1 Tricloroetano
Etenos clorados
Cloreto de Vinila
1,1 Dicloroeteno
1,2-Dicloroeteno - cis + trans
Tricloroeteno
Tetracloroeteno
Metanos clorados
Cloreto de Metileno
Clorofórmio
Tetracloreto de Carbono
Fenóis clorados
2 Clorofenol
2,4 Diclorofenol
3,4 Diclorofenol
2,4,5 Triclorofenol
2,4,6 Triclorofenol
2,3,4,5 Tetraclorofenol
2,3,4,6 Tetraclorofenol
Pentaclorofenol (PCP)
Fenóis não clorados
Cresóis
Fenol
Ésteres ftálicos
Dietilexilftalato
Dimetilftalato
Pesticidas organoclorados
Aldrin + Dieldrin
DDE + DDD + DDT
Endrin
HCH beta
Lindano (HCH - gama)
Bifenilas policloradas
PCBs
Águas superficiais
Pontos | P1 - a montante do lançamento da empresa de limpa-fossa
P2 - a jusante da empresa de limpa-fossa
P3 - a jusante do lançamento do STLP
P4 - no Rio do Meio a montante
P5 - no Rio do Meio a jusante
Frequência | MENSAL
Parâmetros | Bário total
Boro total
Cádmio total
Chumbo total
Cianeto livre
Cianeto total
Cromo Trivalente
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)
Demanda Química de Oxigênio (DQO)
Detergente
Escherichia Coli
Estanho total
Fenóis totais
Ferro dissolvido
Fluoreto total
Fósforo Total
Manganês dissolvido
Materiais flutuantes
Mercúrio total
Níquel total
Nitrato (expresso em N)
Nitrogênio Amoniacal Total
Óleos minerais
Óleos vegetais e Gorduras Animais
Oxigênio Dissolvido
pH
Sólido Sedimentável
Temperatura
Frequência | SEMESTRAL
Parâmetros | Arsênio Total
Benzeno
Etilbenzeno
Tolueno
Xileno
Clorofórmio
Cobre dissolvido
Cromo Hexavalente
Dicloroeteno (somatório de 1,1 + 1,2cis + 1,2 trans)
Prata total
Selênio total
Sulfeto
Estireno
Tetracloreto de carbono
Tricloroeteno
Zinco Total
Eficiência da inativação biológica (Autoclave)
Frequência | TRIMESTRAL
Pontos | P2 - Branco da massa de resíduo em processo de autoclavagem
P3 - Superficie da massa de resíduo em processo de autoclavagem
P4 - Centro da massa de resíduo em processo de autoclavagem
P5 - Fundo da massa de resíduo em processo de autoclavagem
Parâmetros | Bacillus Stearothermophilus
P1 - Efluente Autoclave
Frequência | TRIMESTRAL
Parâmetros | DBO
DQO
Escherichia coli
pH
Salmonella sp
Processos erosivos
Frequência | MENSALMENTE (protocoladas trimestralmente)
Pontos | Maciços
Educação Ambiental nas Escolas
Frequência | SEMESTRAL (relatório semestral)
Parâmetros | Cidade Limpa, Criança Feliz
Educação Ambiental da População em Geral
Frequência | ANUAL
Parâmetros | Informações sobre a coleta de resíduos orgânicos e de resíduos recicláveis

## Itajaí Biogás
Empreendimento | Itajaí Biogás
Processo | DIV/19130/GRL
FCEI | 697917
CODAM | Itajaí
Licença | LAO Nº 2171/2025
Emissão | 2025-07-03
Validade | 2024-12-08
Atividade principal | Aterro sanitário
Atividade secundária | Unidade de Redução Microbiana de Resíduos de Serviços de Saúde
Capacidade | 200 t/dia
Endereço | Rua João Thomaz Pinto, Itajaí - SC
Áreas | 1ª Etapa (Fase 1 e 2), 2ª etapa, 3ª etapa (fase 1, 2, 3 e 4),
Condicionantes | Relatório técnico anual
Efluentes
Pontos | P1 - BRUTO
P2 - TRATAADO
Frequência | MENSAL
Parâmetros | Bário total
Boro total
Cádmio total
Chumbo total
Cianeto livre
Cianeto total
Cromo trivalente
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias a 20°C)
Demanda Química de Oxigênio (DQO)
Detergentes Aniônicos
Escherichia Coli
Estanho total
Fenóis totais
Ferro dissolvido
Fluoreto total
Fósforo Total
Manganês dissolvido
Materiais flutuantes
Mercúrio total
Níquel total
Nitrato (expresso em N)
Nitrogênio Amoniacal Total
Óleos minerais
Óleos vegetais e Gorduras Animais
Oxigênio Dissolvido
pH
Sólidos Sedimentáveis
Temperatura
Toxicidade Aguda - Daphnia magna *
Toxicidade Aguda - Vibrio fisheri *
Frequência | SEMESTRAL
Parâmetros | Arsênio total
Benzeno
Clorofórmio
Cobre dissolvido
Cromo hexavalente
Dicloroeteno (somatório de 1,1 + 1,2cis + 1,2 trans)
Etilbenzeno
Prata total
Selênio total
Sulfeto
Tolueno
Estireno
Tetracloreto de carbono
Tricloroeteno
Xileno
Zinco total
Águas subterrâneas
Pontos | PM1 a PM31
Frequência | SEMESTRAL
Parâmetros | Inorgânicos
Alumínio
Alumínio Dissolvido
Antimônio
Antimônio Dissolvido
Arsênio
Arsênio Dissolvido
Bário
Bário Dissolvido
Boro
Boro Dissolvido
Cádmio
Cádmio Dissolvido
Chumbo
Chumbo Dissolvido
Cobalto
Cobalto Dissolvido
Cobre
Cobre Dissolvido
Cromo
Cromo Dissolvido
Ferro
Ferro Dissolvido
Manganês
Manganês Dissolvido
Mercúrio
Mercúrio Dissolvido
Molibdênio
Molibdênio Dissolvido
Níquel
Níquel Dissolvido
N-Nitrato
Prata
Prata Dissolvido
Selênio
Selênio Dissolvido
Zinco
Zinco Dissolvido
Vanádio
Vanádio Dissolvido
Hidrocarbonetos aromáticos voláteis
Benzeno
Estireno
Etilbenzeno
Tolueno
Xileno
Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos
Antraceno
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Benzo(g,h,i)perileno
Benzo(k)fluoranteno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Fenantreno
Indeno(1,2,3,cd)pireno
Naftaleno
Frequência | ANUAL
Parâmetros | Óleos e graxas totais
DBO
DQO
Sulfato
Metano
Condutividade
OD
pH
Potencial Redox
Benzenos clorados
1,2 Diclorobenzeno
1,4 Diclorobenzeno
1,2,3 Triclorobenzeno + 1,2,4 Triclorobenzeno + 1,3,5 Triclorobenzeno
Hexaclorobenzeno
Monoclorobenzeno
Etanos clorados
1,1 Dicloroetano
1,2 Dicloroetano
1,1,1 Tricloroetano
Etenos clorados
Cloreto de Vinila
1,1 Dicloroeteno
1,2-Dicloroeteno - cis + trans
Tricloroeteno
Tetracloroeteno
Metanos clorados
Cloreto de Metileno
Clorofórmio
Tetracloreto de Carbono
Fenóis clorados
2 Clorofenol
2,4 Diclorofenol
3,4 Diclorofenol
2,4,5 Triclorofenol
2,4,6 Triclorofenol
2,3,4,5 Tetraclorofenol
2,3,4,6 Tetraclorofenol
Pentaclorofenol (PCP)
Fenóis não clorados
Cresóis
Fenol
Ésteres ftálicos
Dietilexilftalato
Dimetilftalato
Pesticidas organoclorados
Aldrin + Dieldrin
DDE + DDD + DDT
Endrin
HCH beta
Lindano (HCH - gama)
Bifenilas policloradas
PCBs
Águas superficiais
Pontos | P1 - a montante do lançamento da empresa de limpa-fossa
P2 - a jusante da empresa de limpa-fossa
P3 - a jusante do lançamento do STLP
P4 - no Rio do Meio a montante
P5 - no Rio do Meio a jusante
Frequência | MENSAL
Parâmetros | Bário total
Boro total
Cádmio total
Chumbo total
Cianeto livre
Cianeto total
Cromo Trivalente
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)
Demanda Química de Oxigênio (DQO)
Detergente
Escherichia Coli
Estanho total
Fenóis totais
Ferro dissolvido
Fluoreto total
Fósforo Total
Manganês dissolvido
Materiais flutuantes
Mercúrio total
Níquel total
Nitrato (expresso em N)
Nitrogênio Amoniacal Total
Óleos minerais
Óleos vegetais e Gorduras Animais
Oxigênio Dissolvido
pH
Sólido Sedimentável
Temperatura
Frequência | SEMESTRAL
Parâmetros | Arsênio Total
Benzeno
Etilbenzeno
Tolueno
Xileno
Clorofórmio
Cobre dissolvido
Cromo Hexavalente
Dicloroeteno (somatório de 1,1 + 1,2cis + 1,2 trans)
Prata total
Selênio total
Sulfeto
Estireno
Tetracloreto de carbono
Tricloroeteno
Zinco Total
Eficiência da inativação biológica (Autoclave)
Frequência | TRIMESTRAL
Pontos | P2 - Branco da massa de resíduo em processo de autoclavagem
P3 - Superficie da massa de resíduo em processo de autoclavagem
P4 - Centro da massa de resíduo em processo de autoclavagem
P5 - Fundo da massa de resíduo em processo de autoclavagem
Parâmetros | Bacillus Stearothermophilus
P1 - Efluente Autoclave
Frequência | TRIMESTRAL
Parâmetros | DBO
DQO
Escherichia coli
pH
Salmonella sp
Processos erosivos
Frequência | MENSALMENTE (protocoladas trimestralmente)
Pontos | Maciços
Educação Ambiental nas Escolas
Frequência | SEMESTRAL (relatório semestral)
Parâmetros | Cidade Limpa, Criança Feliz
Educação Ambiental da População em Geral
Frequência | ANUAL
Parâmetros | Informações sobre a coleta de resíduos orgânicos e de resíduos recicláveis

## Joinville
Empreendimento | Aterro Joinville
Processo | RSU/10069/CRN
FCEI | 693150
CODAM | Joinville
Licença | LAO 2511/2025
Emissão | Recebida 28/07/2025 (emitida 21/07/2025)
Validade | 2029-07-21
Atividade principal | Aterro sanitário
Atividade secundária | Unidade de Redução Microbiana de Resíduos de Serviços de Saúde, Sistema de coleta e tratamento de efluentes
Capacidade | 490 t/dia ou 14.700 t/mês
Endereço | RUA DOS BORORÓS, 890, DISTRITO INDUSTRIAL, JOINVILLE/SC CEP 89200-000
Áreas | Área 1= 66.945,00m², "Maciço antigo" = 167.940,00m², Área Emergencial e reconformação = 43.103 m², Área 2 = 20.292 m²
Condicionantes | Relatório técnico anual (enviar até 31/03, prazo da Declaração de Carga Poluidora, por lei)
Efluentes
Frequência | MENSAL
Pontos | P1 - Entrada Lagoa Reguladora (efluente bruto)
P2 - Estação de Recalque (efluente tratado)
Parâmetros | Arsênio Total
Bário Total
Boro Total
Cádmio Total
Chumbo Total
Cianeto Livre
Clorofórmio
Cobre Total
Compostos Organofosforados e Carbamatos
Cromo Hexavalente
Demanda Bioquímica de Oxigênio
Estanho Total
Estireno
Etilbenzeno
Fenóis
Ferro Dissolvido
Fósforo Total
Manganês + 2 solúvel
Materiais Flutuantes Visíveis
Materiais Sedimentáveis
Mercúrio Total
Níquel Total
Nitrogênio Amôniacal Total
Óleos Minerais
Óleos Vegetais e Gorduras Animais
outros compostos organoclorados
pH
Prata Total
Selênio Total
Substâncias tensoativas que reagem ao azul de metileno
Sulfeto
Tetracloreto de Carbono
Tolueno
Toxidade aguda - Vibrio Fisheri
Toxidade aguda - Daphnia magna
Xileno
Zinco Total
Águas subterrâneas
Frequência | TRIMESTRAL
Pontos | 29 poços em 2 grupos | LAO pede metais totais (será executado também os dissolvidos)
Parâmetros | Arsênio Total
Arsênio Dissolvido
Bário Total
Bário Dissolvido
Boro Total
Boro Dissolvido
Cádmio Total
Cádmio Dissolvido
Chumbo Total
Chumbo Dissolvido
Cianeto
Clorofórmio
Cobre Total
Cobre Dissolvido
Cromo Total
Cromo Dissolvido
Estireno
Etilbenzeno
Fenóis
Ferro Total
Ferro Dissolvido
Manganês Total
Manganês Dissolvido
Mercúrio Total
Mercúrio Dissolvido
Níquel Total
Níquel Dissolvido
Nitrato (N-NO3)
Nitrito (N-NO2)
Prata Total
Prata Dissolvido
Selênio Total
Selênio Dissolvido
Sulfato
Tetracloreto de carbono
Tolueno
Xileno Total
Zinco Total
Zinco Dissolvido
Águas superficiais
Frequência | BIMESTRAL (é executado MENSAL e apresentado BIMESTRAL)
Pontos | P1 - Montante do lançamento
P2 - Zona de mistura
P3 - Jusante do lançamento
Parâmetros | Arsênio Total
Bário Total
Boro Total
Cádmio Total
Chumbo Total
Cianeto Livre
Clorofila A
Cobre Dissolvido
Coliformes Termotolerantes
Cor Verdadeira
Cromo total
Demanda Bioquímica de Oxigênio
Densidade de Cianobactérias
Estireno
Etilbenzeno
Fenóis Totais
Ferro Dissolvido
Fósforo Total
Manganês Total
Mercúrio Total
Níquel Total
Nitrogênio Amoniacal Total
Oxigênio Dissolvido
Prata Total
Selênio Total
Sólidos Dissolvidos Totais
Sulfeto (H2S não dissociado)
Tetracloreto de carbono
Tolueno
Turbidez
Xileno
Zinco Total
Declaração de Carga Poluidora
Frequência | ANUAL (até 31/03 de cada ano)
Qualidade do Ar
Frequência | SEMESTRAL
Pontos | P1 - ETE | pontos podem ser alterados
P2 - Área de depósito
Parâmetros | Material Particulado MP10 | o escopo foi reduzido
Material Particulado MP2,5
Partículas Totais em Suspensão (PTS)
Adicional | layout contendo todos os pontos de lançamento existentes na empresa
Processos erosivos
Frequência | BIMESTRAL
Pontos | Maciços
Programa de Educação Ambiental
Frequência | ANUAL
Parâmetros | Conteúdo programático dos encontros/palestras
Registro fotográfico datado
Considerações da empresa a respeito de pontos positivos e negativos levantados nos encontros
Programa de Monitoramento de Ruídos
Frequência | SEMESTRAL
Parâmetros | ABNT NBR 10.151/19
Programa de monitoramento da qualidade da água oriunda do sistema de drenagem pluvial
Frequência | BIMESTRAL (executado sempre que possível)
Pontos | 10 PONTOS:
Área Emergencial e Maciço Antigo
ETE
Ampliação Área 1 P1
Ampliação Área 1 P2
Área 1 face Norte
Área 1 face Sudoeste
Área 1 face Sul
Área 2
URE
Telhado administrativo
Parâmetros | Coliformes termotolerantes |  | 2025-08-29
| Demanda Bioquímica de Oxigênio |  | 2025-12-27
Demanda Química de Oxigênio
pH
Óleos e Graxas
Oxigênio Dissolvido
Sólidos Não Filtráveis (SDT)
Sólidos Sedimentáveis
Temperatura
Programa de monitoramento de água subbsuperficial, por meio de dreno testemunho
Frequência | SEMESTRAL
Pontos | D1 Área 1
D2 Ampliação Área 1
D3 Dreno ETE
D4 Dreno Área 2 (A)
D5 Dreno Área 2 (B)
Parâmetros | Demanda Bioquímica de Oxigênio
Demanda Química de Oxigênio
Fósforo Total
Nitrogênio Amoniacal Total
pH
Programa de monitoramento da interferência do lançamento do efluente gerado na unidade de redução microbiana de resíduos de serviço de saúde no sistema de tratamento de efluente do aterro
Frequência | LAO não define (executado trimestral)
Plano de Ação Emergencial
Frequência | Atualização anual
Programa de monitoramento da operação da "frente de serviço"
Frequência | Apresentação ANUAL. Informações no mínimo MENSAIS
Parâmetros | Cobertura diária dos novos resíduos
Planilhas com datas de cobertura de resíduos
Testes de densidade
Registro fotográfico

## URE Joinville
Empreendimento | URE Joinville
Processo | RSU/10504/CRN
FCEI | 677943
CODAM | Joinville
Licença | LAO 3160/2025
Emissão | Recebida 29/08/2025 (emitida 28/08/2025)
Validade | 2029-08-28
Atividade principal | TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E SEUS DERIVADOS, POR PROCESSOS TÉRMICOS, COM OU SEM APROVEITAMENTO ENERGÉTICO
Atividade secundária | -
Capacidade | 110 t/dia ou 3.300 t/mês
Endereço | RUA DOS BORORÓS, 890, DISTRITO INDUSTRIAL, JOINVILLE/SC CEP 89200-000
Áreas | -
Condicionantes | 11. Deverá ser encaminhado ao IMA anualmente relatório conclusivo de acompanhamento dos controles e programas ambientais.
1. EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
Frequência | SEMESTRAL
Pontos | P1 - Chaminé da caldeira
P2 - Chaminé dos secadores
Parâmetros | I - Material Particulado (MP): 70 mg/Nm3;
II - Material Particulado Inorgânico, agrupado em classes como:
a) Classe I: 0,28 mg/Nm3, na soma, incluindo:
1. cádmio e seus compostos, expressos como cádmio (Cd);
2. mercúrio e seus compostos, expressos como mercúrio (Hg); e
3. tálio e seus compostos, expressos como tálio (Tl).
b) Classe II: 1,4 mg/Nm3, na soma, incluindo:
1. arsênio e seus compostos, expressos como arsênio (As);
2. cobalto e seus compostos, expressos como cobalto (Co);
3. níquel e seus compostos, expressos como níquel (Ni);
4. telúrio e seus compostos, expressos como telúrio (Te); e
5. selênio e seus compostos, expressos como selênio (Se).
c) Classe III: 7,0 mg/Nm3, na soma, incluindo:
1. antimônio e seus compostos, expressos como antimônio (Sb);
2. chumbo e seus compostos, expressos como chumbo (Pb);
3. cromo e seus compostos, expressos como cromo (Cr);
4. cianetos facilmente solúveis, expressos como Cianetos (CN);
5. cobre e seus compostos, expressos como cobre (Cu);
6. estanho e seus compostos, expressos como estanho (Sn);
7. fluoretos facilmente solúveis, expressos como flúor (F);
8. manganês e seu compostos, expressos como manganês (Mn);
9. platina e seus compostos, expressos como platina (Pt);
10. paládio e seus compostos, expressos como paládio (Pd);
11. ródio e seus compostos, expressos como ródio (Rh); e
12. vanádio e seus compostos, expressos como vanádio (V).
III – Gases:
a) SOx: 280 mg/Nm3, expresso como SO2;
b) NOx: 560 mg/Nm3, expressos como NO2;
c) CO: 125 mg/Nm3;
d) compostos clorados inorgânicos: 80 mg/Nm3, até 1,8 kg/h, expressos como HCl; e
e) compostos fluorados inorgânicos: 5,0 mg/Nm3, expressos como HF.
IV – Dioxinas e Furanos: Dibenzo-p-dioxinas e Dibenzo-p-furanos, expressos em TEQ (total de toxicidade equivalente) da 2,3,7,8 TCDD (tetracloro-dibenzopara-dioxina), considerando a Tabela FTEQ – Fatores de Equivalência de Toxicidade (Anexo IV): 0,50 ng/Nm3.
2. QUALIDADE DO AR
Frequência | SEMESTRAL
Pontos | Ponto 1 | avaliar quais pontos faremos junto dos fornecedores
Ponto 2
Parâmetros | Partículas Inaláveis (MP 10)
Partículas Respiráveis (MP 2,5)
Dióxido de Enxofre (SO2)
Dióxido de Nitrogênio (NO2)
Ozônio (O3)
Concentração de Fumaça (FMC)
Monóxido de Carbono (CO)
Partículas Totais em Suspensão (PTS)
Chumbo (Pb)
3. RUÍDOS
Frequência | SEMESTRAL
Pontos | 4 pontos na Rua Bororós
Parâmetros | ABNT NBR 10.151/19
4. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
Frequência | SEMESTRAL
Pontos | PM-04b | além dos demais do aterro
PM-32b
Parâmetros | Arsênio Total | LAO pede metais totais (será executado também os dissolvidos)
Arsênio Dissolvido
Bário Total
Bário Dissolvido
Boro Total
Boro Dissolvido
Cádmio Total
Cádmio Dissolvido
Chumbo Total
Chumbo Dissolvido
Cianeto
Clorofórmio
Cobre Total
Cobre Dissolvido
Cromo Total
Cromo Dissolvido
Estireno
Etilbenzeno
Fenóis
Ferro Total
Ferro Dissolvido
Manganês Total
Manganês Dissolvido
Mercúrio Total
Mercúrio Dissolvido
Níquel Total
Níquel Dissolvido
Nitrato (N-NO3)
Nitrito (N-NO2)
Prata Total
Prata Dissolvido
Selênio Total
Selênio Dissolvido
Sulfato
Tetracloreto de carbono
Tolueno
Xileno Total
Zinco Total
Zinco Dissolvido
5. ÁGUAS DE DRENAGEM PLUVIAL
Frequência | BIMESTRAL
Pontos | Pontos de interligação com o sistema público de drenagem pluvial:
URE - Ponto 1
URE - Ponto 2
URE - Ponto 3
Parâmetros | Coliformes termotolerantes
Demanda Bioquímica de Oxigênio
Demanda Química de Oxigênio
pH
Óleos e Graxas
Oxigênio Dissolvido
Sólidos Não Filtráveis (SDT)
Sólidos Sedimentáveis
Temperatura
6. QUALIDADE DAS ÁGUAS DE REUSO
Frequência | SEMESTRAL | ver se fazemos tb do efluente do lavador de gases
Pontos | Ponto 1 – Saída da caixa de captação para águas de reuso
Ponto 2 – Rejeito da osmose reversa
Ponto 3 – Descarte da torre de resfriamento
Ponto 4 – Descarte da caldeira
Parâmetros | Coliformes termotolerantes
Cor Verdadeira
DBO (5 dias, 20°C)
DQO
Detergentes
Fósforo Total
Materiais flutuantes
Nitrato (N-NO3)
Nitrogênio amoniacal total
Óleos minerais
Óleos vegetais/animais
Oxigênio dissolvido
pH
Sólidos sedimentáveis
Temperatura
Turbidez
7. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS
Frequência | Atualização anual
Parâmetros | (Resolução CONSEMA nº 114/2017, Resolução CONAMA nº 313/2002, Lei Federal nº 12.305/2010 e Portaria IMA nº 21/2019)
8. PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Parâmetros | (NBR 5.462/1990, NBR 12.235/1992, Resolução CONAMA 362/2005, NR-10, NR-13 e NR-18)
9. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL
Parâmetros | Lei Federal nº 9.795/99 e Decreto Federal nº 4.281/02
CLASSIFICAÇÃO NBR 10004
Frequência | SEMESTRAL
Pontos | Cinza da caldeira
Parâmetros | Norma NBR 10.0004 completa

## Saudades
Empreendimento | Aterro Saudades
Processo | RSU/00004/CRO
FCEI
CODAM | SÃO MIGUEL D'OESTE / CEO
Licença | LAO 3552/2023
Emissão | 2023-08-16
Validade | 2027-08-16
Atividade principal | Aterro sanitário
Atividades inerentes | Central de triagem
Capacidade | 275 t/dia
Endereço | RODOVIA BR 282 - KM 587, S/N, LINHA GUABIROBA, SEÇÃO ARAÇÁ - 89868-000
Áreas | Fase II-A e Fase II-B
Condicionantes | Relatório técnico anual até 31/03 de cada ano
Efluentes
Frequência | BIMESTRAL
Pontos | P1 - Entrada 1ª Lagoa (efluente bruto)
P2 - Saída Lagoa de recalque (efluente tratado)
Parâmetros | Chumbo Total
Cianeto Total
Coliformes Termotolerantes
Cromo Hexavalente
Cromo Trivalente
Demanda Bioquímica de Oxigênio
Demanda Química de Oxigênio
Fenóis Totais
Ferro Dissolvido
Fósforo Total
Mercúrio Total
Níquel Total
Nitrogênio Amoniacal Total
Óleos e Graxas Minerais
Óleos Vegetais e Gordura Animal
Ph
Sólido Sedimentável
Sulfeto
Surfactantes Aniônicos (LAS)
Temperatura Amostra
Tetracloreto de carbono
Zinco Total
Águas subterrâneas
Frequência | ANUAL
Pontos | Poço de monitoramento PM-01
Poço de monitoramento PM-02
Parâmetros | 2,3,4,5 Tetraclorofenol
2,3,4,6 Tetraclorofenol
2,4,5 Triclorofenol
2,4,6 Triclorofenol
2,4-Diclorofenol
2-Clorofenol
3,4-Diclorofenol
Benzeno
Chumbo Total
Cobalto
Cobre Total
Cresóis
Cromo Total
Estireno
Etilbenzeno
Fenol
Mercúrio Total
Níquel Total
Nitrato (como N)
Pentaclorofenol
pH
Tolueno
Xileno
Zinco Total
Águas superficiais
Frequência | BIMESTRAL
Pontos | P1 - Rio Saudades - Montante do Córrego Afluente
P2 - Rio Saudades - Jusante do Córrego Afluente
Parâmetros | Chumbo Total
Cloreto total
Coliforme Fecal
Coliforme Total
Cromo Total
Demanda Bioquímica de Oxigênio
Demanda Química de Oxigênio
Fósforo Total
Mercúrio Total
Nitrogênio Total
Óleo e Graxa
Oxigênio Dissolvido
pH
Temperatura Amostra
Monitoramento geotécnico
Frequência | SEMESTRAL
Monitoramento geotécnico | Recalque
Erosões
Estabilidade do maciço
Qualidade do ar
Frequência | ANUAL
Campanhas | 2 dias por ponto
Pontos | Ponto 1
Ponto 2
Parâmetros | Partículas Totais em Suspensão
Material Particulado MP10
Material Particulado MP2,5
Dióxido de enxofre
Dióxido de nitrogênio
Ozônio
Monóxido de carbono
Dedetização e desratização
Frequência | ANUAL ou conforme necessidade
Pontos | Edificações
8) Emitir SEMESTRALMENTE a Declaração de Movimentação de Resíduos e de Rejeitos (DMR) gerada através do Sistema MTR, conforme estabelecido pela Portaria IMA 21/2019 em seu artigo 6°. A DMR deve ser enviada através do Sistema MTR dentro do primeiro trimestre subsequente ao período a ser reportado.
PROGRAMAS AMBIENTAIS APRESENTADOS |  | STATUS
1. PLANO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS |  | idem LAO
2. PLANO DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS |  | idem LAO
3. PLANO DE MONITORAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS E ODORES |  | tem relatório de 2024. Executar em 2025
4. PLANO DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES |  | ok
5. PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL E CONTINGÊNCIA AMBIENTAL |  | ok
6. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |  | ok
7. PLANO DE MONITORAMENTO DE AVES E PRAGAS |  | ver com Schumina
8. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL |  | ver com Michelly
9. PLANO DE ENCERRAMENTO |  | ok

## SMO_ETR
Empreendimento | ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS
Processo | 1311/2021
CODAM | CONDER
Licença | LAO 12.987/2025
Emissão | 2025-09-23
Validade | 2029-10-13
Atividade principal | Estação de transbordo para resíduos ou rejeitos sólidos urbanos ou equiparadosaos resíduos domiciliares.
Capacidade | 43 ton/dia
Endereço | Linha Três Curva, BR 163, km 3, bairro Interior, São Miguel do Oeste
Condicionantes | Somenta na renovação da LAO
Programas Ambientais |  | Comprovação
8.2 | Durante a fase de operação, os programas ambientais deverão contemplar a verificação contínua das condições do empreendimento, incluindo: a limpeza anual do sistema de tratamento de efluentes sanitários; a manutenção periódica da caixa de armazenamento de lixiviado; bem como o adequado acondicionamento e a destinação ambientalmente correta dos resíduos gerado

## Xanxerê
Empreendimento | Aterro Xanxerê
Processo | RSU/00097/CRO
FCEI
CODAM | CHAPECÓ
Licença | LAO 2206/2025
Emissão | 2025-07-07
Validade | 2029-07-07
Atividade principal | Aterro sanitário
Atividade secundária | Autoclave (3 t/dia)
Capacidade | 80 t/dia
Endereço | Linha Baliza, s/n Interior - CEP 89820-000
Áreas
Condicionantes | Relatório técnico anual
Os documentos e relatórios com periodicidade de entrega ANUAL deverão ser protocolados até o dia 31 de março de cada ano, referente ao ano anterior
Efluentes
Frequência | MENSAL
Pontos | P1 - Entrada 1ª Lagoa (efluente bruto)
P2 - Entrada lagoa de infiltração (efluente tratado)
Parâmetros | Chumbo Total
Cianeto Total
Coliforme Termotolerantes
Cromo Hexavalente
Cromo Trivalente
Demanda Bioquímica de Oxigênio
Demanda Química de Oxigênio
Fenois totais
Ferro dissolvido
Fósforo Total
Materiais Sedimentáveis
Mercúrio Total
Níquel Total
Nitrogênio Amoniacal Total
Óleos Minerais
Óleos Vegetais E Gorduras Animais
pH
Sulfeto
Surfactantes (substâncias tensoativas que reagem ao azul de metileno)
Temperatura
Tetracloreto de carbono
Zinco Total
Águas subterrâneas
Frequência | ANUAL
Pontos | Poço de Monitoramento PM-01
Poço de Monitoramento PM-02
Poço de Monitoramento PM-03
Poço de Monitoramento PM-04
Parâmetros | Chumbo Total
Cobalto
Cobre Total
Cromo Total
Fenóis clorados
Fenóis não clorados
Hidrocarbonetos aromáticos voláteis (BTEX - benzeno, tolueno, etilbenzeno, xileno)
Mercúrio Total
Níquel Total
Nitrato (como N)
pH
Zinco Total
Monitoramento geotécnico
Frequência | SEMESTRAL
Monitoramento geotécnico | Recalque
Erosões
Estabilidade do maciço
Emissão atmosférica da caldeira
Frequência | ANUAL
Parâmetros | Conforme previsto na legislação aplicável à potência, alimentação e ano de instalação
Ruidos
Frequência | Definido ANUAL
Parâmetros | As emissões de ruídos devem obedecer, no interesse da saúde, da segurança e do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes, estabelecidas em lei. | executar?
Relatório Técnico Quantitativo
Frequência | ANUAL
Parâmetros | Quantidades de recebimento diário de RSU, média diária dentro de cada mês, total de cada mês e total do ano, vincular as quantidades com os municípios de origem.
Eficiência autoclave (não pede na LAO, monitoramento interno)
Frequência | Definido MENSAL
Pontos | Autoclave - Ampola Branco
Autoclave - Meio da massa Ampola 1
Autoclave - Meio da massa Ampola 2
Autoclave - Meio da massa Ampola 3
Parâmetros | Bacillus Stearothermophilus

## BC_CVM
Empreendimento | CVM
Processo | RSU/15844 e parecer técnico nº 26315/2023
CODAM | INIS
Licença | LAO 2547/2024
Emissão | 2024-04-10
Validade | 2027-10-24
Atividade principal | Armazenamento temporário de resíduos Classe IIA, exceto eletroeletrônicos e eletrodomésticos pós-consumo.
Atividade secundária | "Armazenamento temporário de eletroeletrônicos e eletrodomésticos pós-consumo" e "Armazenamento temporário de resíduos Classe IIB"
Capacidade | Resíduos da Construção Civil: 120 m³/mês Resíduos volumosos (sofá, cama, colchão, eletroeletrônico, eletrodomésticos, móveis): 120 m³/mês Resíduos de podas de árvores: 60 m³/mês Resíduos recicláveis: 30 m³/mês
Endereço | Avenida Santa Catarina, nº 801, Bairro Estados
Condicionantes | Relatório técnico anual (até o dia 31 de janeiro de cada ano)
Condições específicas |  | Comprovação
6.1. | O empreendedor é o responsável pelo cumprimento das condições específicas e condicionantes dispostas na Licença Ambiental, devendo ser mantida cópia deste documento no local durante a instalação da atividade, sendo imprescindível que todos os profissionais envolvidos no empreendimento tenham conhecimento do expresso neste documento. | Foto da licença no local
6.2. | Quanto ao Programa de Gerenciamento de resíduos sólidos: 6.2.1. Os resíduos destinados ao local objeto do licenciamento deverão ser armazenados em caçambas metálicas separadas por classe, localizadas em área coberta e com piso impermeabilizado, a fim de receber destinação adequada. 6.2.2. As caçambas/lixeiras deverão permanecer em local de fácil acesso, com pavimentação, proteção contra intempéries, e segurança para evitar acesso de pessoas estranhas. 6.2.3. Todos os recipientes deverão ser devidamente rotulados e identificados de acordo com a NBR 7500:2011 | Foto das caçambas com identificação e cobertas
6.3. | Quanto ao Programa de operação e manutenção do sistema de drenagem pluvial: 6.3.1. Será realizado a inspeção e limpeza mensal dos seguintes dispositivos: Descarte de detritos, Descarte do escoamento inicial, Dispositivo de desinfecção, Bombas. Semestralmente será realizado inspeção e limpeza das calhas, e anualmente do reservatório. | Apresentação do plano de inspeção e limpeza executado
6.4. | Efluentes sanitários: O WC da guarita será ligado à rede da EMASA. | Foto da CI
6.5. | Proliferação de vetores: De modo a impedir a proliferação de vetores, os resíduos serão armazenados em local coberto, evitando assim o acumulo de água da chuva. | Foto da cobertura das caçambas
6.6. | Armazenamento e utilização de águas pluviais: O empreendimento contará com um reservatório de 1.000 litros que armazenará a água da chuva, devendo esta ser reutilizada com finalidade não potável. | Foto da cisterna
6.7. | Fica proibido o recebimento de resíduos classe I conforme classificação da NBR 10004:2004, devendo esta informação ser devidamente sinalizada no local com linguagem objetiva, indicando os resíduos domiciliares que fazem parte dessa classificação. | Foto da placa de orientação
6.8. | Atender aos programas e controles ambientais contidos na licença.
6.9. | Destinar os resíduos sólidos para lugares devidamente licenciados; | Apresentar as licenças dos locais de destinação
6.10. | Manter o local devidamente sinalizado;
6.11. | Apresentar anualmente (até o dia 31 de janeiro de cada ano), relatório detalhado com fotos, indicando o monitoramento das Condicionantes e dos Programas e Controles Ambientais contidos nesta licença, identificando os mesmos de forma individual (item por item) conforme ordem estabelecida; | Relatório
6.12. | Os relatórios deverão conter, no mínimo: i) Cópias dos Manifestos de Transporte de Resíduos e Rejeitos – MTR e dos Certificados de Destinação Final – CDF; ii) registro fotográfico, indicando o cumprimento das condicionantes descritas; iii) Cópia da ART do profissional responsável pela elaboração do relatório; iv) outros documentos comprobatórios pertinentes.

## Cronograma
CRONOGRAMA DE COLETAS 2025
LOCAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
Xanxerê | bar: JAN to DEZ
Saudades | bar: FEV; ABR; JUN; AGO; OUT; DEZ
Anchieta | bar: FEV; MAI; AGO; NOV
Erval Velho | bar: MAR; SET
Maravilha | bar: MAI; NOV
Chapecó | bar: JAN; ABR; JUL; OUT
CRONOGRAMA DE COLETAS 2025
LOCAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
Xanxerê | 22 | 18 | 19 | 15 | 20 | 16 | 22 | 19 | 16 | 21 | 14 | 9
Saudades | FEV: 19; ABR: 16; JUN: 17; AGO: 20; OUT: 22; DEZ: 10
Anchieta | FEV: 19; MAI: 21; AGO: 20; NOV: 18
Erval Velho | MAR: 20; SET: 17
Maravilha | MAI: 21; NOV: 18
Chapecó | JAN: 22; ABR: 16; JUL: 22; OUT: 22
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOCAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
Xanxerê | 2289.4 | 2289.4 | 2289.4 | 2289.4 | 2289.4 | 3608.4 | 2289.4 | 2289.4 | 2289.4 | 2289.4 | 2289.4 | 2289.4 | 28791.8
Saudades | FEV: 3164.2; ABR: 3164.2; JUN: 3164.2; AGO: 3164.2; OUT: 5164.12; DEZ: 3164.2 | 20985.12
Anchieta | FEV: 5439.3; MAI: 5439.3; AGO: 5439.3; NOV: 5439.3 | 21757.2
Erval Velho | MAR: 1527.5; SET: 815 | 2342.5
Maravilha | MAI: 280; NOV: 280 | 560
Chapecó | FEV: 629.4; ABR: 1174.4; JUL: 629.4; OUT: 629.4 | 3062.6
| 2289.4 | 11522.3 | 3816.9 | 6628 | 8008.7 | 6772.6 | 2918.8 | 10892.9 | 3104.4 | 8082.92 | 8008.7 | 5453.6 | 77499.22
campanha anual

## ETE Chapecó
Empreendimento | ETE Chapecó
Processo | 24650/2023
Licença | CCA 0128/2024
Emissão | 2024-05-23
Validade | 2027-05-23
Atividade principal | Sistema de coleta e tratamento de esgotos sanitários
Capacidade | 0,1 L/s
Endereço
Condicionantes | Apresentar na renovação da CCA
Efluentes
Frequência | TRIMESTRAL
Pontos | Efluente bruto
DBO5 (mg/L)
DQO (mg/L)
Fósforo total (mg/L)
Efluentes
Frequência | TRIMESTRAL
Pontos | Efluente tratado
Parâmetros | pH
Temperatura (ºC)
DBO5 (mg/L)
DQO (mg/L)
Materiais sedimentáveis (mL/L)
Óleos vegetais e gorduras animais (mg/L)
Nitrogênio amoniacal total (mg/L)
Nitrato (mg/L)
Fósforo total (mg/L)
Escherichia coli (UFC/100 mL)
Cloro (mg/L)
Clorofórmio
OD
Efluentes
Frequência | ANUAL
Pontos | Efluente tratado
Parâmetros | Ecotoxicidade (vibrio fisheri)
Ecotoxicidade (daphnia magna)
1. O empreendimento deverá realizar a manutenção do sistema de tratamento, bem como inspeção periódica e limpeza de acordo com o estipulado no Memorial Descritivo e de Cálculo do Sistema de Tratamento de Esgoto e Manual desenvolvido pela fabricante do sistema.
2. A limpeza do sistema de tratamento de esgoto deverá ser realizada conforme manual do fabricante, cujos comprovantes deverão ser apresentados quando da renovação desta Certidão.

## Autoclave Lages
Empreendimento | Autoclave Lages
Processo | RSU/10501/CPS
Licença | LAO 331/2025
Emissão | 2025-02-04
Validade | 2029-02-04
Atividade principal | Central de armazenamento e unidade de Redução microbiana de RSS (autoclave)
Atividade secundária
Capacidade | 4 t/dia
Endereço | RUA JACIR STRINGHINI ESQUINA COM RUA CLELIO MIOLA, SN, ÁREA INDUSTRIAL - LAGES - CEP: 88514-630
Condicionantes | Observar a emissão de sons e ruídos (níveis e limites) compatíveis com a legislação em vigor
Fazer acompanhamento da eficiência periodicamente?
Fazer ruídos uma vez ao ano?

## Oficina Maravilha
Empreendimento | Oficina mecânica Maravilha
Processo | Protocolo CONDER n° 882/2022
Licença | AuA 882/2022
Emissão | 2022-07-22
Validade | 2026-07-22
Atividade principal | 71.00.00 - Serviços de reparação e manutenção de máquinas, equipamentos ou veículos, com pintura, exceto manutenção de eletrodomésticos.
Endereço | Avenida Alcides Antônio D’Agostini, nº 80, sala 01, BAIRRO: Industrial, CEP: 89.874-000, MUNICÍPIO: Maravilha
Condicionantes | Anualmente (até 22/07/2024) e na renovação da AuA
Efluentes
Frequência | SEMESTRAL
Pontos | Entrada CSAO (Efluente bruto)
Saída CSAO (Efluente tratado)
Parâmetros | DBO
DQO
Fenóis totais
Materiais sedimentáveis
Óleos e graxas
pH
Surfactantes
b) Comprovante de limpeza anual do sistema de tratamento de efluente sanitário, com comprovante (nota e/ou certificado) de empresa licenciada para a destinação do lodo. |  | programar para junho/2025
c) Certificado de Destinação Final por empresa licenciada da coleta e tratamento dos Resíduos Classe I, bem como, a apresentação de Movimentação de Resíduos e Rejeitos – Inventário.

## Plan1
consulta FCEI abertos no sinfat em 18/02/2025
569279 | 03.094.629/0001-36 | AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. | Cadastrado(Aguardando Documento Digital) | lavra a céu aberto LAP 2020
588711 | 03.094.629/0002-17 | Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento | Cadastrado(Aguardando Documento Digital) | 2021 DANC
649967 | 03.094.629/0035-85 | AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA | Cadastrado(Aguardando Documento Digital) | 2023 corte árvores isoladas
663485 | 03.094.629/0001-36 | AMBIENTAL SANEAMENTO E CONCESSÕES LTDA - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Cadastrado(Aguardando Documento Digital) | 02/2024 supressão em área rural (Itajaí)
671189 | 03.094.629/0039-09 | AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA | Solicitado documentação complementar | AuC Anchieta fase V e VI
677943 | 03.094.629/0001-36 | AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA | Solicitado documentação complementar | LAO URE (solicitar prazo)